Arbeitsauftrag:

Ein Kunde hat über die Zeitung von Strom erzeugenden Heizungen gehört. Er interessiert sich insbesondere für Blockheizkraftwerke (BHKW’s), deren Technik als ausgereift gilt und die darüber hinaus auch staatlich  gefördert werden. Kürzlich kam er auf Sie zu, um Näheres zu erfahren. Da trifft es sich gut, dass die Technik der Blockheizkraftwerke auch in der Berufsschule behandelt wird.

Im Unterricht sollen Sie sich in Gruppenarbeit die Grundlagen der BHKW-Technik erarbeiten!

Weiterführende Aufgaben:

- Vorbereitend auf ein Beratungsgespräch mit dem Kunden sollen Sie sich Kriterien für den wirtschaftlichen Einsatz von BHKW’s überlegen.

- Ermitteln Sie die thermische Leistung eines Mini-BHKW’s mit 5 kW elektrischer Leistung, wenn der thermische Wirkungsgrad im Prospekt 65 % und der elektrische Wirkungsgrad mit 25 % angegeben ist.

- Wie groß müsste ein Warmwasserspeicher sein, mit dem die gesamte thermische Leistung des Mini-BHKW’s über eine Laufzeit des BHKW’s von 4 Stunden gepuffert werden könnte?

Hinweise:

- Arbeitsmaterialien: Infoblätter (A, B, C), Arbeitsauftrag für die Expretengruppen

- Die Inhalte sollen in den Expertengruppen erarbeitet und in den Stammgruppen erläutert werden. Anschließend erfolgt das Sortieren und Strukturlegen.

- Zeitlicher Umfang: ca. 4 Unterrichtsstunden